**有人工作**

Some People Working

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **专业 & PTW票号**  **Professional** | **工作负责人**  **Work leader** | | **联系电话**  **Contact Number** |
| Maintenance Electrical  维护电气 | ROMMEL | | 0599396710 |
| **计划工作时间**  **Planned working hours** | | **内容**  **Job Content** | |
| 1. - 7:00   To  2023- - 18:00 | | unit 5 ESP 50BFT24 transformer to 50BFA24 low-voltage side busbar installation(scaffolding installation inculded ,crane required)  #5电除尘50BFT24变压器至50BFA24低压侧母线安装（包括脚手架搭设、需使用吊车）unit 5 ESP 50BFT24 transformer to 50BFA24 low-voltage side busbar installation(scaffolding installation inculded ,crane required)  #5电除尘50BFT24变压器至50BFA24低压侧母线安装（包括脚手架搭设、需使用吊车） | |